EPA Method TO-15 SIM Target List and MDL

	 
	MDL

	Component
	ppbv

	Freon 12
	0.005

	Chloromethane
	0.005

	Freon 114
	0.005

	Vinyl chloride
	0.005

	Bromomethane
	0.005

	Chloroethane
	0.005

	Trichlorofluoromethane
	0.005

	1,1-Dichloroethene
	0.005

	Dichloromethane
	0.005

	Freon 113
	0.005

	1,1-Dichloroethane
	0.005

	c-1,2-Dichloroethene
	0.005

	Chloroform
	0.005

	1,2-Dichloroethane
	0.005

	1,1,1-Trichloroethane
	0.005

	Benzene
	0.005

	Carbon Tetrachloride
	0.005

	1,2-Dichloropropane
	0.005

	Trichloroethene
	0.005

	c-1,3-Dichloropropene
	0.005

	t-1,3-Dichloropropene
	0.005

	1,1,2-Trichloroethane
	0.005

	Toluene
	0.005

	1,2-Dibromoethane
	0.005

	Tetrachloroethene
	0.005

	Chlorobenzene
	0.005

	Ethylbenzene
	0.005

	m &p-Xylenes
	0.005

	Styrene
	0.005

	o-Xylene
	0.005

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	0.010

	1,3,5-Trimethylbenzene
	0.010

	1,2,4-Trimethylbenzene
	0.010

	1,3-Dichlorobenzene
	0.010

	1,4-Dichlorobenzene
	0.010

	1,2-Dichlorobenzene
	0.010

	1,2,4-Trichlorobenzene
	0.010

	Hexachlorobutadiene
	0.010

	t-1,2-Dichloroethene
	0.010

	Methyl t-butyl ether
	0.010

	Naphthalene
	0.010


