EPA TO-11A MDL and RL

Common Sample Air Volumes

	Analyte
	MDL
	MDL
	MDL
	LOQ
	LOQ
	LOQ

	
	ug
	ug/m3
	ug/m3
	ug
	ug/m3
	ug/m3

	Air Volume
	 
	0.48 m3
	1.44 m3
	 
	0.48 m3
	1.44m3

	Formaldehyde
	0.08
	0.167
	0.056
	0.24
	0.500
	0.167


TO-11 Common Sample Air Volumes

	Air Volume (m3)
	Flow (L/min)
	Time (hrs)
	Volume (L)

	0.48
	1.0
	8
	480

	1.44
	1.0
	24
	1444


