EPA TO-11A MDL and RL

Common Sample Air Volumes

	Analyte
	MDL
	MDL
	MDL
	LOQ
	LOQ
	LOQ

	
	ug
	ug/m3
	ug/m3
	ug
	ug/m3
	ug/m3

	Air Volume
	 
	0.48 m3
	1.44 m3
	 
	0.48 m3
	1.44m3

	Formaldehyde
	0.08
	0.167
	0.056
	0.24
	0.500
	0.167

	Acetaldehyde
	0.08
	0.167
	0.056
	0.24
	0.500
	0.167

	Acrolein (2)
	0.08
	0.167
	0.056
	0.24
	0.500
	0.167

	Acetone
	0.25
	0.521
	0.174
	0.75
	1.562
	0.521

	Propionaldehyde
	0.08
	0.167
	0.056
	0.24
	0.500
	0.167

	Butyraldehyde 
	0.08
	0.167
	0.056
	0.24
	0.501
	0.167

	Methyl ethyl ketone
	0.08
	0.167
	0.057
	0.24
	0.501
	0.170

	Benzaldehyde
	0.08
	0.167
	0.056
	0.24
	0.500
	0.167

	Valeraldehyde
	0.12
	0.250
	0.083
	0.36
	0.750
	0.250

	Cyclohexanone
	0.16
	0.333
	0.111
	0.48
	1.000
	0.333

	Hexaldehyde
	0.12
	0.250
	0.083
	0.36
	0.750
	0.250


TO-11 Common Sample Air Volumes

	Air Volume (m3)
	Flow (L/min)
	Time (hrs)
	Volume (L)

	0.48
	1.0
	8
	480

	1.44
	1.0
	24
	1444


