TO-15 BTEX List, MDL and RL

This is a list of common air pollutants that can be analyzed quickly at a cost savings over the normal TO-14 or TO-15 Target Lists.

	 
	CAS
	Compound
	MDL

ppbV
	RL

ppbv
	MDL

ug/m3
	RL

ug/m3

	10
	71-43-2
	Benzene
	0.5
	1.0
	1.6
	3.2

	15
	108-88-3
	Toluene
	0.5
	1.0
	1.9
	3.8

	21
	100-41-4
	Ethylbenzene
	0.5
	1.0
	2.2
	4.4

	22
	1330-20-7
	m,p-Xylene
	0.5
	1.0
	2.2
	4.4

	23
	95-47-6
	o-Xylene
	0.5
	1.0
	2.2
	4.4


